附  录  A

（规范性附录）

消防安全“四个能力”建设标志

A.1  表A.1规定了消防安全“四个能力”建设中标志的图例和设置要求。对图例之外的其他需设置标志的可结合实际制定。消防安全标志牌应用坚固耐用的材料制作，如金属板、塑料板、木板、荧光材料等，但不应采用易燃材料。用于室内的消防安全标志可以用粘贴力强的不干胶材料制作。

表A.1  消防安全“四个能力”建设标志

| 序号 | 标志图例 | 名称 | 设置说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防手动报警按钮标志 | 设置在手动火灾报警按钮附近，标明名称和使用方法。 |
|  |  | 火警电话标志 | 设置在显著位置或者报警电话附近，标明在发生火灾时报警电话。 |
|  |  | 发声警报器标志 | 设置在发声警报器或其启动装置附近。 |
|  |  | 消防梯标志 | 设置在消防梯附近，标明消防梯的位置。 |

表A.1（续）

| 序号 | 标志图例 | 名称 | 设置说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防电梯标志 | 设置在消防电梯口，标明消防电梯的位置。 |
|  |  | 消火栓水泵接合器标志 | 设置在消火栓水泵接合器或附近的墙面上，标明名称和供水系统。 |
|  |  | 喷淋水泵接合器标志 | 设置在喷淋水泵接合器或附近的墙面上，标明名称和供水系统。 |
|  |  | 消防水带标志 | 设置在消防水带附近位置。 |
|  |  | 灭火器标志 | 设置在灭火器存放的位置 |
|  |  | 地下消火栓标志 | 设置在室外地下消火栓附近或墙面上。 |

表A.1（续）

| 序号 | 标志图例 | 名称 | 设置说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地上消火栓标志 | 设置在室外地上消火栓附近或墙面上。 |
|  | 如图A.1 | 灭火器使用标志 | 设置在灭火器设置点的上方或灭火器箱箱体上面，标明操作使用方法、维护保养责任人。 |
|  | 如图A.2 | 室内消火栓标志 | 设置在室内消火栓箱门上。 |
|  |  | 防火卷帘地面标志 | 设置在防火卷帘下方地面上，标明防火卷帘下方禁放物品。 |
|  |  | 防火卷帘按钮标志 | 设置在防火卷帘按钮旁边，标明操作方法。 |
|  |  | 防火门标志 | 设置在防火门附近或上面，提示常闭防火门保持关闭（结合单位实际，标识既可为横向、也可为纵向）。 |